Приложение № 2

к договору от \_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

На Вашем объекте установлено средство тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации). Данное устройство представляет собой стационарную кнопку тревожной сигнализации (носимый радиобрелок, педаль или «муляж» - иное замаскированное техническое средство, формирующие сигнал «Тревога» независимо от действий персонала) настроенную таким образом, чтобы при нажатии на кнопку сигнал «Тревога» передавался на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны. Средства тревожной сигнализации предназначены для экстренного вызова наряда группы задержания для пресечения совершаемых правонарушений в отношении охраняемого имущества и (или) объекта.

**Для безотказной работы средств тревожной сигнализации следует соблюдать следующие мероприятия:**

1. Определить лиц, ответственных за пользование тревожной сигнализацией, предоставить данную информацию на пункт централизованной охраны. В дальнейшем своевременно извещать «Исполнителя» об изменениях в списке ответственных лиц, а так же ежеквартально представлять списки лиц, имеющих право пользоваться средствами тревожной сигнализации для сверки.

2. Для обеспечения бесперебойной работы средств тревожной сигнализации необходимо не реже 1 раза в день (желательно с утра при смене дежурства) производить проверку прохождения сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения филиала ОВО по г. Братску по телефонам: 49-98-51, 49-98-50, с каждой кнопки тревожной сигнализацией (поочередно). Для этого необходимо:

2.1. Позвонить дежурному пульта управления для проведения проверки средств тревожной сигнализации, при этом назвать наименование объекта, пультовый номер и свою фамилию.

2.2. После подтверждения дежурным пульта управления готовности к проверке, нажать на кнопку тревожной сигнализации.

2.3. Узнать у дежурного пульта управления о результате проверки и вернуть кнопку тревожной сигнализации в исходное положение.

2.4. Если поверка не была успешной, ещё раз произвести проверку согласно пунктам 2.1-2.3. В случае если тревога не прошла, сделать заявку технику обслуживающей организации.

3. Своевременно принимать меры по устранению неисправностей телефонной, сотовой связи и системы электроснабжения. Своевременно производить плату за услуги связи во избежание отключения данной услуги за неуплату. В случае несвоевременного восстановления сети электроснабжения и телефонной (сотовой) связи охрана Объекта осуществляется силами Заказчика.

4. Проверять наличие удостоверений электромонтеров обслуживающей организации, при отсутствии удостоверений или истечения срока его действия, не запускать этих лиц на Объект и немедленно сообщить об этом по телефонам: 49-98-49.

**Кнопка тревожной сигнализации нажимается для пресечения совершаемых правонарушений в отношении охраняемого имущества и (или) объекта Заказчика**

***В остальных случаях необходимо вызывать соответствующие оперативные службы: 101- пожарная охрана и спасатели, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – служба газа, 112 – единый телефон экстренных служб.***

***ВИДЫ ЛОЖНЫХ ВЫЗОВОВ:***

1. Случайное (несанкционированное) нажатие средств тревожной сигнализации.
2. Вызов наряда группы задержания при возникновении неприязненных отношений между посетителями объекта Заказчика, если не совершено административное правонарушение или уголовное преступление.
3. Нажатие средств тревожной сигнализации посторонними лицами, кроме случаев непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан;
4. Вызов наряда группы задержания в неохраняемое время, согласно условиям договора, а также в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком пунктов 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора.

**Не допускайте к тревожной сигнализации посторонних лиц!**

**«ЗАКАЗЧИК»:** с инструкцией ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, подпись, печать)