Приложение № 1

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Спецификация стоимости услуг по обеспечению единства измерений

| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во (шт.) |  | Метрологические характеристики |  | Стоимость за единицу (шт.) | Общая стоимость без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по перечню* | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон измерений) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Испытательный центр «Братскстройэксперт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресс гидравлический | ПСУ-250 | 1162 | 1 | - | ПГ +- 1,5% | предельная нагрузка 250 тс | 6103,35 | 6103,35 |
| Пресс гидравлический | П-50 | 5570 | 1 | - | ПГ +- 2% | предельная нагрузка 50 тс | 6103,35 | 6103,35 |
| Пресс гидравлический | П-125 | 7954 | 1 | - | ПГ +- 2% | предельная нагрузка 50 тс | 6103,35 | 6103,35 |
| Пресс гидравлический | ИП-100 | 2448 | 1 | - | ПГ +- 1% | предельная нагрузка 10 тс | 6103,35 | 6103,35 |
| Пресс испытательный мобильный | МИП-25Р | 52 | 1 | - | ПГ +- 1% | 50…250кН | 6103,35 | 6103,35 |
| Разрывная машина | WAW 500 | 29 | 1 | - | ПГ +- 1% | предельная нагрузка 5тс | 5337,09 | 4851,90 |
| Динамометр | АЦДС-500И-2 | 403 с индикатором №148964 | 1 | - | Класс 2 ПГ +- 0,45% | 50...500кН | 7711,20 | 9639,00 |
| Динамометр растяжения | ДЭП3-1Д-5Р-2 | 075123 | 1 | - | ПГ +- 0,45% | 0,1...5000кН | 7711,20 | 9639,00 |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 |  | 2 | - | класс 1 | 0-10 мм | 340,20 | 680,4 |
| Индикатор часового типа | ИЧ-02 |  | 3 | - | класс 1 ПГ +- 0,012% | 0-2 мм ЦД 0,01 мм | 340,20 | 1020,60 |
| Весы общего назначения | МК-15.2-А20 | 49807 | 1 | - | Класс III средний | 0,04…15 кг | 731,10 | 731,10 |
| Весы общего назначения | TB-S-200.2-A1 | 20118 | 1 | - | Класс III средний | 0,4…200 кг | 731,10 | 731,10 |
| Весы электронные | SPХ 2202 | В813606630 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | 2…4000 г | 1183,40 | 1183,40 |
| Весы лабораторные электронные | ВК-300 | 3798 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | 0,1…300 г | 2168,53 | 2168,53 |
| Весы электронные | ЕК-300i | Р1895617 | 1 | - | Класс III средний ПГ +- 0,02 г | 1…300 г | 1183,40 | 1183,40 |
| Весы электронные | MW II-3000 | 80701292 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | 0,1…3000 г | 731,10 | 731,10 |
| Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | 5383 | 1 | - | Класс 3 ПГ +- 4,8 с | 0,2…180 с | 607,50 | 607,50 |
| Прибор для измерения и анализа вибрации | Корсар++ | 928 | 1 | - |  |  | 6356,89 | 7946,11 |
| Конус Васильева балансирный |  | КВ-1 | 1 | - |  |  | 810,00 | 810,00 |
| Пенетрометр стандартный | 984 ПК | 76 | 1 | - |  |  | 810,00 | 810,00 |
| Аппарат для определения температуры размягчения битума (КиШ) | ЛТР | б/н | 1 | - |  |  | 2511,00 | 2511,00 |
| Прибор | ПГР | б/н | 1 | - |  |  | 1539,00 | 1539,00 |
| Прибор Ле-Шателье |  | 3363-72 | 1 | - |  |  | 923,40 | 923,40 |
| Измеритель прочности бетона | ОНИКС 2.53 | 520, 813, 973 | 3 |  |  |  | 8079,75 | 8079,75 |
| Измеритель прочности (скол ребра) | ОНИКС-1.СР.030 | 939 | 1 | - | ПГ +- 2% | 5…30 МПа | 8079,75 | 8079,75 |
| Измеритель прочности (отрыв со скалыванием) | ОНИКС-1.ОС.100 | 986 | 1 | - | ПГ +- 2% | 5…100 МПа | 8079,75 | 8079,75 |
| Измеритель времени распространения ультразвука | Пульсар-1.2 | 735 | 1 | - | ПГ +- 2% | 10…999,9 | 8079,75 | 8079,75 |
| Измеритель освещенности | Люксметр | 339956 | 1 |  |  |  | 2788,11 | 2788,11 |
| Измеритель твердости металлов | Novotest | 0083130817 | 1 |  |  |  | 1896,40 | 1896,40 |
| Линейка стальная |  | 2 | 1 | - | класс 2 | 1…1000 мм | 92,94 | 92,94 |
| Линейка стальная |  | 1 | 1 | - | класс 2 | 1…500 мм | 92,94 | 92,94 |
| Линейка стальная |  | 00210 | 1 | - | класс 2 | 1…300 мм | 92,94 | 92,94 |
| Толщинометр игольчатый |  | 146 | 1 | - |  |  | 5010,85 | 5010,85 |
| Электронный тахеометр | LEICA TS11 R100 | 1670062 | 1 | - |  |  | 14440,50 | 14440,50 |
| Рулетка измерительная | YC50/5 | 54010 | 1 | - |  | 1…10000 мм | 501,86 | 501,86 |
| Штангенциркуль | ШЦ-II-120 | К29906949,К291144550 | 2 | - |  | 0,1…120 мм | 194,40 | 388,8 |
| Щупы набор (17 шт.) |  | 2 | 1 | - | класс 2 | 0,02…0,5 мм | 1320,30 | 1320,30 |
| Угольник поверочный |  | № 8 | 1 | - |  |  | 234,90 | 234,90 |
| Рулетка измерительная РЗУ2П |  | Б915 | 1 | - |  | 1…3000 мм | 163,34 | 163,01 |
| Дальномер лазерный | DISTO D8 | 513410322 | 1 | - | ПГ +-1,0 мм | 0,2…200 м | 1950,00 | 1950,00 |
| Шаблон для определения лещадности |  | К231201731 | 1 | - |  |  | 194,40 | 194,40 |
| Толщиномер покрытий | Со F Condtrol | 216337 | 1 | - | ПГ +- 3% | 0…1000 мкм | 4008,60 | 4008,60 |
| Цифровой нивелир | LEICA DNA 03 |  | 1 | - | ПГ +-0,3 мм |  | 3863,70 | 3863,70 |
| Нивелир оптический с компенсатором | DSZ3 SETL | 57277 | 1 | - | ПГ +-1,5 мм |  | 4058,10 | 4058,10 |
| Электронный теодолит | VEGA TEO20 | 37828 | 1 | - |  |  | 9600,00 | 9600,00 |
| Набор сит | КП-131 | б/н | 7 | - |  | ячейки с размерами 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 10,0 мм | 1749,60 | 12247,20 |
| Набор сит | КП-109/1 | б/н | 19 | - |  | ячейки с размерами 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15; 17,5; 20,0; 2; 2,5; 30; 40; 50; 60; 70 мм | 1749,60 | 33242,40 |
| Сита лабораторные | С 20/50 | б/н | 7 | - |  | ячейки с размерами 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 мм | 1749,60 | 12247,20 |
| Калибры круглые для щебня | КП-601/2 | К-1 | 7 | - |  | Диаметр калибров 90; 100; 110; 120; 150; 200; 300 мм |  |  |
| Толщиномер ультразвуковой | PANAMETRICS-NDT mod 26MG | 71149205 | 1 | - |  | 0,5 до 500 мм | 4008,68 | 4008,68 |
| Набор сит | У1-ЕСЛ | - | 7 | - |  |  | 1749,60 | 12247,44 |
| Сито | СЦ | 1 | 1 | - |  | ячейка 0,9 мм | 1749,60 | 1749,60 |
| Сито |  |  | 3 | - |  | ячейка 0,05; 0,08; 0,125 мм | 1749,60 | 5248,8 |
| Набор сит с квадратными ячейками |  | б/н | 26 | - |  |  | 1749,60 | 45489,60 |
| Набор сит | КСИ |  | 28 | - |  | ячейки с размерами 0,14; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 мм | 1749,60 | 48988,80 |
| Манометр избыточного давления | МП4-Уф |  | 3 | - | Класс 1 | 0…25 кгс/см2 | 117,72 | 353,16 |
| Вакуумметр | ВП4-3ф |  | 1 | - | Класс 1 | -1 - 0 кгс/см2 | 117,72 | 117,72 |
| Термометр контактный цифровой | ТК-5.06 | 1258698 | 2 | - | ПГ +-0,5 | -40…+100 | 1352,70 | 1352,70 |
| Термометр электронный | ТЭН-5 | 2104 | 1 | - | ПГ +-0,2 | -60…+200 | 1352,70 | 1352,70 |
| Пирометр | С-20.4 | 98651 | 1 | - | ПГ +-2 | -18…+1500 | 4762,80 | 4762,80 |
| Метеометр | МЭС-200А | 3803 | 1 | - | +-0,3 кПа 0…98% -40…85 град.С не нормируется | 80…110 кПа 0…98% -40…85 град. С 0…20 м/с | 1840,15 | 1840,15 |
| Тепловизор | FLIR b60 | 399019747 | 1 | - | ПГ +-2 | -20…+120 град.С | 6966,00 | 6966,00 |
| Итого (руб.): |  |  |  |  |  |  |  | 353455,64 |
| Санаторий-профилакторий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат для гальванизации и электрофореза | Поток-1 | 16923 | 1 | 1 | Класс II Тип В | 0,50% | 405,0 | 405,00 |
| Аппарат низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 17798 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | 2413,80 | 2413,80 |
| Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 116 | - | - | Класс I Тип Н | 1,5 | - | - |
| 1.Манометр показывающий обыкновенное |  |  | 1 | 1 |  |  | 117,72 | 117,72 |
| 2. Маномвакуумметр электроконтактный, сигнализирующий |  |  | 1 | 1 |  |  | 291,60 | 291,60 |
| Аппарат лазерной терапевтический | Матрикс-Волк | 707367 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | 1782,00 | 1782,00 |
| Весы для столовой (до 3-х кг) | РН-3 | 35030 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | 545,23 | 545,23 |
| Весы для столовой (до 10 кг) | CAS SW-10 | 13c10715 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | 731,10 | 731,10 |
| Весы для столовой (до 6 кг) | РН-6Ц13УМ | 02623 | 1 | 1 | Класс III | ±15,0 | 545,23 | 545,23 |
| Весы медицинские | РП-150 МГ по ТУ 9441-004-00226425-2005 | 7428 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | 864,27 | 864,27 |
| Весы электр. до 5кг | CAS АД-5 | 070935627 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | 731,10 | 731,10 |
| Весы электр. до 15кг | МК 32.2 А20 | 82767 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | 824,04 | 824,04 |
| Аппарат лазерной терапевтический | Матрикс-Влок | 707367 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | 1782,00 | 1782,00 |
| Аппарат магнитотерапии | Полимаг | 182 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | 2781,14 | 2781,14 |
| Аппарат магнитотерапии | Полюс-1 | 4556 | 1 | 1 | Класс II | - | 2781,14 | 2781,14 |
| Аппарат для лечения ДДТ | Тонус-2М | 17329 | 1 | 1 | Класс II | - | 1443,42 | 1443,42 |
| Пипетка от 5- 50мкг | дозатор | 13589097 | 1 | 1 | - | ±2О | 1394,06 | 1394,06 |
| Прибор для измерения артериального давления МТ-20 (манометр) | МТ-20 LD-70 LD-71 | - | 5 | 5 | - | ±3О | 291,60 | 291,60 |
| Анализатор белка в моче | Белур 600 АОБМФ-01НПП-ТМ | 103805 | 1 | 1 |  |  | 5239,08 | 5239,08 |
| Анализатор гематологический | Medonic М-20 | 28307 | 1 | 1 |  |  | 5239,08 | 5239,08 |
| Анализатор паров эталона | Алкотестер Drivesafe II | DS03HAN293001478 | 1 | 1 |  |  | 5188,05 | 5188,05 |
| Аппарат транскраниального воздействия четырехканальный «МДМ-101-1» | МДМ-101-1 | 089 | 1 | 1 | Класс II ТИП BF |  | 1871,00 | 1871,00 |
| Ультрозвуковая диагностическая система с цветным картированием | Mindray DC-7 | MX-57007076 | 1 | 1 |  |  | 4802,49+ 2468,07 | 4802,49+ 2468,07 |
| Видеокольпоскоп оптический цифровой | Kermel KN-2200F | 14042942Р | 1 | 1 | Класс П |  | - | - |
| Итого (руб.): |  |  |  |  |  |  |  | 44532,22 |
| Испытательная лаборатория (центр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весы лаб.GH252 |  | 15101627 | 1 |  |  | 0-250 г | 2168,53 | 2168,53 |
| Секундомер СОСпр 2б-2-000 |  | 6972 | 1 |  |  | 0-60 сек | 607,50 | 607,50 |
| Автоматический титратор МКС-520 |  | 3610412 | 1 |  |  | 0-100% | 5025,24 | 5025,24 |
| Анализатор серы Спектроскан SUL |  | 10126 | 1 |  |  | 0-5% | 9676,26 | 9676,26 |
| Прибор комбинированный TESTO-622 (3 параметра) |  | 39502646206 | 1 |  |  |  | 6900,57 | 6900,57 |
| Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов ТИН4-1 |  | 155 | 1 |  |  |  | 1701,00 | 1701,00 |
| Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов ТИН4-2 |  | 356 | 1 |  |  |  | 1701,00 | 1701,00 |
| Термометр ТИН4-2 |  | 214 | 1 |  |  |  | 1701,00 | 1701,00 |
| Итого (руб.): |  |  |  |  |  |  |  | 29481,10 |
| Эксплуатационный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометр | МП |  | 50 | 50 | 9 | 0-1,6 Мпа | 117,72 | 5886,00 |
| Счетчик горячей воды | ВСГ-20 | 192220 | 1 | 1 | В | 0,24-6,0 м3/час | 358,33 | 358,33 |
| Счетчик горячей воды | ВСГ-32 | 04413269 | 1 | 1 | В | 0,24-6,0 м3/час | 1320,30 | 1320,30 |
| Счетчик холодный воды | МТК-25 | 10,504577 | 1 | 1 |  | 0,03-5,0 м3/час | 1320,30 | 1320,30 |
| Счетчик холодной воды | МТК-25 | 10,504613 | 1 | 1 |  | 0,03-5,0 м3/час | 1320,30 | 1320,30 |
| Итого (руб.): |  |  |  |  |  |  |  | 10205,23 |
| Кафедра строительных конструкций и технологий строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресс гидравлический | П-125 | 3681 | 1 | 1 | ПГ+-2% | 125 тс | 6103,35 | 6103,35 |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 656701, 5392 ,5552, 18054, 17599, 17055, 17650, 17408 | 8 | 8 | Класс 1 6мкм | 0-10мм, максимальное усилие 1,5Н | 340,20 | 2721,60 |
| Весы лабораторные электронные | DL-1200 | 15604802 | 1 | 1 | Класс П, высокий ПГ+-0,2г | 0,5…1200 г | 2168,53 | 2168,53 |
| Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | Пульсар 1.) | 649 | 1 | 1 |  |  | 8079,75 | 8079,75 |
| Измеритель прочности ударно-импульсионный | Оникс 2.6 | 30252-10 | 1 | 1 |  |  | 8079,75 | 8079,75 |
| ИТОГО (руб.): |  |  |  |  |  |  |  | 27152,98 |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |  |  | 464827,17 |
| Сумма НДС 20 %: |  |  |  |  |  |  |  | 92965.43 |
| Всего к оплате: |  |  |  |  |  |  |  | 557 792,60 |